## sheet1
清单编码 | 清单名称 | 清单类别 | 清单指引特征项 | 工作内容及定额
030901001 | 水喷淋钢管 | 重点 | 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | 1.管道及管件安装 C7-2-1:镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) C7-2-2:镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) C7-2-3:镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(40mm以内) C7-2-4:镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) C7-2-5:镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) C7-2-6:镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) C7-2-7:镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(100mm以内) C7-2-8:镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(150mm以内) C7-2-9:镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(200mm以内) C8-1-291:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(20mm以内) C8-1-292:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(25mm以内) C8-1-293:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(32mm以内) C8-1-294:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(40mm以内) C8-1-295:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(50mm以内) C8-1-296:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(65mm以内) C8-1-297:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(80mm以内) C8-1-298:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) C8-1-299:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内) C8-1-300:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) C8-1-301:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(200mm以内) C8-1-302:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(250mm以内) C8-1-303:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(300mm以内) C8-1-304:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(350mm以内) C8-1-305:卡箍安装 公称直径(20mm以内) C8-1-306:卡箍安装 公称直径(25mm以内) C8-1-307:卡箍安装 公称直径(32mm以内) C8-1-308:卡箍安装 公称直径(40mm以内) C8-1-309:卡箍安装 公称直径(50mm以内) C8-1-310:卡箍安装 公称直径(65mm以内) C8-1-311:卡箍安装 公称直径(80mm以内) C8-1-312:卡箍安装 公称直径(100mm以内) C8-1-313:卡箍安装 公称直径(125mm以内) C8-1-314:卡箍安装 公称直径(150mm以内) C8-1-315:卡箍安装 公称直径(200mm以内) C8-1-316:卡箍安装 公称直径(250mm以内) C8-1-317:卡箍安装 公称直径(300mm以内) C8-1-318:卡箍安装 公称直径(350mm以内) 3.压力试验: 安装已含 4.冲洗 C7-2-76:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内) C7-2-77:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) C7-2-78:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(80mm以内) C7-2-79:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(100mm以内) C7-2-80:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(150mm以内) C7-2-81:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(200mm以内) 5.管道标识: 安装已含
030901002 | 消火栓钢管 | 重点 | 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | 1.管道及管件安装 C8-1-101:室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) C8-1-110:室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(125mm以内) C8-1-111:室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(150mm以内) C8-1-12:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) C8-1-13:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(20mm以内) C8-1-14:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) C8-1-15:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) C8-1-16:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(40mm以内) C8-1-17:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) C8-1-18:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) C8-1-19:室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) C8-1-291:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(20mm以内) C8-1-292:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(25mm以内) C8-1-293:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(32mm以内) C8-1-294:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(40mm以内) C8-1-295:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(50mm以内) C8-1-296:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(65mm以内) C8-1-297:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(80mm以内) C8-1-298:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) C8-1-299:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内) C8-1-300:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) C8-1-301:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(200mm以内) C8-1-302:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(250mm以内) C8-1-303:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(300mm以内) C8-1-304:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(350mm以内) C8-1-305:卡箍安装 公称直径(20mm以内) C8-1-306:卡箍安装 公称直径(25mm以内) C8-1-307:卡箍安装 公称直径(32mm以内) C8-1-308:卡箍安装 公称直径(40mm以内) C8-1-309:卡箍安装 公称直径(50mm以内) C8-1-310:卡箍安装 公称直径(65mm以内) C8-1-311:卡箍安装 公称直径(80mm以内) C8-1-312:卡箍安装 公称直径(100mm以内) C8-1-313:卡箍安装 公称直径(125mm以内) C8-1-314:卡箍安装 公称直径(150mm以内) C8-1-315:卡箍安装 公称直径(200mm以内) C8-1-316:卡箍安装 公称直径(250mm以内) C8-1-317:卡箍安装 公称直径(300mm以内) C8-1-318:卡箍安装 公称直径(350mm以内) 3.压力试验: 安装已含 4.冲洗 C8-1-411:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) C8-1-412:管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) C8-1-413:管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) C8-1-414:管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) C8-1-415:管道消毒、冲洗 公称直径(400mm以内) C8-1-416:管道消毒、冲洗 公称直径(500mm以内) 5.管道标识: 安装已含
030901003 | 水喷淋(雾)喷头 | 重点 | 1.安装部位 2.材质、型号、规格 3.连接形式 4.装饰盘设计要求 | 1.安装 C7-2-10:喷头安装 无吊顶 公称直径(15mm内) C7-2-11:喷头安装 无吊顶 公称直径(20mm内) C7-2-12:喷头安装 无吊顶 公称直径(25mm内) C7-2-13:喷头安装 无吊顶 公称直径(32mm内) C7-2-14:喷头安装 有吊顶 公称直径(15mm内) C7-2-15:喷头安装 有吊顶 公称直径(20mm内) C7-2-16:喷头安装 有吊顶 公称直径(25mm内) C7-2-17:喷头安装 有吊顶 公称直径(32mm内) C7-2-18:智能一体化装置安装 C7-2-19:智能水炮灭火控制器安装 C7-2-20:大流量喷头安装 2.装饰盘安装: 安装已含 3.严密性试验: 安装已含
030901004 | 报警装置 |  | 1.名称 2.型号、规格 | 1.安装 C7-2-21:湿式报警装置安装 公称直径(65mm以内) C7-2-22:湿式报警装置安装 公称直径(80mm以内) C7-2-23:湿式报警装置安装 公称直径(100mm以内) C7-2-24:湿式报警装置安装 公称直径(150mm以内) C7-2-25:湿式报警装置安装 公称直径(200mm以内) 2.电气接线 C2-4-161:流水开关接线 3.调试: 安装已含
030901005 | 温感式水幕装置 |  | 1.型号、规格 2.连接形式 | 1.安装 C7-2-26:温感式水幕装置安装 公称直径(20mm以内) C7-2-27:温感式水幕装置安装 公称直径(25mm以内) C7-2-28:温感式水幕装置安装 公称直径(32mm以内) C7-2-29:温感式水幕装置安装 公称直径(40mm以内) C7-2-30:温感式水幕装置安装 公称直径(50mm以内) 2.电气接线 C2-4-161:流水开关接线 3.调试: 安装已含
030901006 | 水流指示器 | 重点 | 1.规格、型号 2.连接形式 | 1.安装 C7-2-31:水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(50mm以内) C7-2-32:水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(65mm以内) C7-2-33:水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(80mm以内) C7-2-34:水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(100mm以内) C7-2-35:水流指示器安装 法兰连接 公称直径(50mm以内) C7-2-36:水流指示器安装 法兰连接 公称直径(80mm以内) C7-2-37:水流指示器安装 法兰连接 公称直径(100mm以内) C7-2-38:水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm以内) C7-2-39:水流指示器安装 法兰连接 公称直径(200mm以内) 2.电气接线 C2-4-161:流水开关接线 3.调试: 安装已含
030901007 | 减压孔板 | 重点 | 1.材质、规格 2.连接形式 | 1.安装 C7-2-40:减压孔板安装 公称直径(50mm以内) C7-2-41:减压孔板安装 公称直径(65mm以内) C7-2-42:减压孔板安装 公称直径(80mm以内) C7-2-43:减压孔板安装 公称直径(100mm以内) C7-2-44:减压孔板安装 公称直径(150mm以内) 3.调试: 安装已含
030901008 | 末端试水装置 |  | 1.规格 2.组装形式 | 1.安装 C7-2-45:末端试水装置安装 公称直径(25mm以内) C7-2-46:末端试水装置安装 公称直径(32mm以内) 3.调试: 安装已含
030901009 | 集热板制作安装 |  | 1.材质 2.支架形式 | 1.制作、安装 C7-2-47:集热板制作、安装 2.支架制作、安装: 安装已含
030901010 | 室内消火栓 | 重点 | 1.安装方式 2.型号、规格 3.附件材质、规格 | 1.箱体及消火栓安装 C7-2-48:室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内) C7-2-49:室内消火栓安装 公称直径(双栓65mm以内) 2.配件安装: 安装已含
030901011 | 室外消火栓 |  | 1.安装方式 2.型号、规格 3.附件材质、规格 | 1.安装 C7-2-50:室外地下式消火栓安装 1.0MPa 浅型 C7-2-51:室外地下式消火栓安装 1.0MPa 深I型 C7-2-52:室外地下式消火栓安装 1.0MPa 深Ⅱ型 C7-2-53:室外地下式消火栓安装 1.6MPa 浅型 C7-2-54:室外地下式消火栓安装 1.6MPa 深I型 C7-2-55:室外地下式消火栓安装 1.6MPa 深Ⅱ型 C7-2-56:室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 C7-2-57:室外地上式消火栓安装 1.0MPa 深100型 C7-2-58:室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅150型 C7-2-59:室外地上式消火栓安装 1.0MPa 深150型 C7-2-60:室外地上式消火栓安装 1.6MPa 浅100型 C7-2-61:室外地上式消火栓安装 1.6MPa 深100型 C7-2-62:室外地上式消火栓安装 1.6MPa 浅150型 C7-2-63:室外地上式消火栓安装 1.6MPa 深150型 2.配件安装: 安装已含
030901012 | 消防水泵接合器 | 重点 | 1.安装部位 2.型号、规格 3.附件材质、规格 | 1.安装 C7-2-64:消防水泵接合器安装 地下式 100 C7-2-65:消防水泵接合器安装 地下式 150 C7-2-66:消防水泵接合器安装 地上式 100 C7-2-67:消防水泵接合器安装 地上式 150 C7-2-68:消防水泵接合器安装 墙壁式 100 C7-2-69:消防水泵接合器安装 墙壁式 150 2.附件安装: 安装已含
030901013 | 灭火器 | 重点 | 1.形式 2.规格、型号 | 1.设置 C7-5-10:灭火器具安装 放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以上 C7-5-3:灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式 C7-5-4:灭火器具安装 灭火器安装 放置式 C7-5-5:灭火器具安装 灭火器安装 悬挂式 C7-5-6:灭火器具安装 防毒面具安装 C7-5-7:灭火器具安装 挂墙式灭火器放置箱 箱半周长1m以下 C7-5-8:灭火器具安装 挂墙式灭火器放置箱 箱半周长1m以上 C7-5-9:灭火器具安装 放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以下
030901014 | 消防水炮 |  | 1.水炮类型 2.压力等级 3.保护半径 | 1.本体安装 C7-2-18:智能一体化装置安装 C7-2-19:智能水炮灭火控制器安装 C7-2-20:大流量喷头安装 2.调试: 安装已含
030902001 | 无缝钢管 | 重点 | 1.介质 2.材质、压力等级 3.规格 4.焊接方法 5.钢管镀锌设计要求 6.压力试验及吹扫设计要求 7.管道标识设计要求 | 1.管道安装 C7-3-10:气体灭火系统安装 无缝钢管(法兰连接) 公称直径(150mm以内) 2.管件安装 C7-3-13:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) C7-3-14:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(20mm以内) C7-3-15:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) C7-3-16:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) C7-3-17:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(40mm以内) C7-3-18:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) C7-3-19:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(70mm以内) C7-3-20:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) 4.压力试验 C6-6-1:低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-10:高压管道液压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-11:高压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-12:高压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-13:高压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-14:高压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-15:高压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-16:低中压管道气压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-17:低中压管道气压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-18:低中压管道气压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-19:低中压管道气压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-2:低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-20:低中压管道气压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-21:低中压管道气压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-3:低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-4:低中压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-5:低中压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-6:低中压管道液压试验 公称直径(600mm以内) C6-6-7:低中压管道液压试验 公称直径(800mm以内) C6-6-8:低中压管道液压试验 公称直径(1000mm以内) C6-6-9:低中压管道液压试验 公称直径(1200mm以内) 5.吹扫 C6-6-47:水冲洗 公称直径(50mm以内) C6-6-48:水冲洗 公称直径(100mm以内) C6-6-49:水冲洗 公称直径(200mm以内) C6-6-50:水冲洗 公称直径(300mm以内) C6-6-51:水冲洗 公称直径(400mm以内) C6-6-52:水冲洗 公称直径(500mm以内) C6-6-53:水冲洗 公称直径(600mm以内) C6-6-54:空气吹扫 公称直径(50mm以内) C6-6-55:空气吹扫 公称直径(100mm以内) C6-6-56:空气吹扫 公称直径(200mm以内) C6-6-57:空气吹扫 公称直径(300mm以内) C6-6-58:空气吹扫 公称直径(400mm以内) C6-6-59:空气吹扫 公称直径(500mm以内) 6.管道标识: 安装已含
030902002 | 不锈钢管 |  | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 4.充氩保护方式、部位 5.压力试验及吹扫设计要求 6.管道标识设计要求 | 1.管道安装 C7-3-10:气体灭火系统安装 无缝钢管(法兰连接) 公称直径(150mm以内) C6-1-113:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-114:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-115:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-116:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-117:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-118:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-119:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-120:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-121:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-122:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-123:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-124:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-125:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-126:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-127:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-128:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-129:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-130:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-131:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-132:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-133:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-134:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-135:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-136:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-137:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-138:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-139:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-140:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-141:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-142:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-143:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-144:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-145:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-146:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-147:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-148:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-149:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-150:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-151:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-418:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-419:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-420:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-421:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-422:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-423:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-424:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-425:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-426:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-427:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-428:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-429:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-430:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-431:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-432:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-433:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-434:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-435:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-436:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-437:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-438:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-439:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-440:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-441:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-442:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-443:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-444:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-445:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-446:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-447:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-448:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-449:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-450:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-451:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-452:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-453:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-454:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-455:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-456:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-561:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-562:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-563:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-564:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-565:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-566:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-567:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-568:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-569:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-570:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-571:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-572:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-573:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-574:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-575:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-576:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-577:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-578:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-579:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-580:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-581:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-582:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-583:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-584:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-585:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-586:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-587:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-588:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-589:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-590:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-591:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-592:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) 2.焊口充氩保护 C6-8-10:管外充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-11:管外充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-12:管外充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-13:管外充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-14:管外充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-15:管外充氩保护 公称直径(500mm以内) C6-8-4:管内局部充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-5:管内局部充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-6:管内局部充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-7:管内局部充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-8:管内局部充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-9:管内局部充氩保护 公称直径(500mm以内) 3.压力试验 C6-6-1:低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-10:高压管道液压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-11:高压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-12:高压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-13:高压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-14:高压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-15:高压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-16:低中压管道气压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-17:低中压管道气压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-18:低中压管道气压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-19:低中压管道气压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-2:低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-20:低中压管道气压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-21:低中压管道气压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-3:低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-4:低中压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-5:低中压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-6:低中压管道液压试验 公称直径(600mm以内) C6-6-7:低中压管道液压试验 公称直径(800mm以内) C6-6-8:低中压管道液压试验 公称直径(1000mm以内) C6-6-9:低中压管道液压试验 公称直径(1200mm以内) 4.吹扫 C6-6-47:水冲洗 公称直径(50mm以内) C6-6-48:水冲洗 公称直径(100mm以内) C6-6-49:水冲洗 公称直径(200mm以内) C6-6-50:水冲洗 公称直径(300mm以内) C6-6-51:水冲洗 公称直径(400mm以内) C6-6-52:水冲洗 公称直径(500mm以内) C6-6-53:水冲洗 公称直径(600mm以内) C6-6-54:空气吹扫 公称直径(50mm以内) C6-6-55:空气吹扫 公称直径(100mm以内) C6-6-56:空气吹扫 公称直径(200mm以内) C6-6-57:空气吹扫 公称直径(300mm以内) C6-6-58:空气吹扫 公称直径(400mm以内) C6-6-59:空气吹扫 公称直径(500mm以内) 5.管道标识: 安装已含
030902003 | 不锈钢管管件 |  | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 4.充氩保护方式、部位 | 1.管件安装 C7-3-13:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) C7-3-14:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(20mm以内) C7-3-15:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) C7-3-16:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) C7-3-17:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(40mm以内) C7-3-18:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) C7-3-19:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(70mm以内) C7-3-20:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) C6-2-101:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-102:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-103:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-104:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-105:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-106:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-107:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-108:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-110:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-111:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-112:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-113:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-114:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-115:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-116:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-117:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-118:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-119:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-12:碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-120:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-121:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-122:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-123:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-124:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-125:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-126:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-127:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-128:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-129:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-13:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-130:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-131:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-132:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-133:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-134:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-135:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-136:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-137:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-138:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-139:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-14:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-15:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-16:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-17:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-18:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-19:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-419:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-420:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-421:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-422:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-423:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-424:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-425:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-426:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-427:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-428:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-429:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-430:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-431:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-432:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-433:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-434:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-435:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-436:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-437:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-438:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-439:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-440:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-441:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-442:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-443:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-444:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-445:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-446:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-447:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-448:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-449:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-450:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-451:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-452:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-453:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-454:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-455:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-456:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-457:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-562:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-563:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-564:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-565:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-566:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-567:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-568:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-569:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-570:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-571:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-572:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-573:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-574:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-575:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-576:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-577:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-578:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-579:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-580:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-581:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-582:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-583:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-584:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-585:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-586:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-587:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-588:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-589:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-590:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-591:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-592:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-593:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) 2.管件焊口充氩保护 C6-8-10:管外充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-11:管外充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-12:管外充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-13:管外充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-14:管外充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-15:管外充氩保护 公称直径(500mm以内) C6-8-4:管内局部充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-5:管内局部充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-6:管内局部充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-7:管内局部充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-8:管内局部充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-9:管内局部充氩保护 公称直径(500mm以内)
030902004 | 气体驱动装置管道 |  | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 4.压力试验及吹扫设计要求 5.管道标识设计要求 | 1.管道安装 C7-3-11:气体灭火系统安装 气体驱动装置管道安装 管外径(10mm以内) C7-3-12:气体灭火系统安装 气体驱动装置管道安装 管外径(14mm以内) 2.压力试验 C6-6-1:低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-10:高压管道液压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-11:高压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-12:高压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-13:高压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-14:高压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-15:高压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-16:低中压管道气压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-17:低中压管道气压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-18:低中压管道气压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-19:低中压管道气压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-2:低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-20:低中压管道气压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-21:低中压管道气压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-3:低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-4:低中压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-5:低中压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-6:低中压管道液压试验 公称直径(600mm以内) C6-6-7:低中压管道液压试验 公称直径(800mm以内) C6-6-8:低中压管道液压试验 公称直径(1000mm以内) C6-6-9:低中压管道液压试验 公称直径(1200mm以内) 3.吹扫 C6-6-47:水冲洗 公称直径(50mm以内) C6-6-48:水冲洗 公称直径(100mm以内) C6-6-49:水冲洗 公称直径(200mm以内) C6-6-50:水冲洗 公称直径(300mm以内) C6-6-51:水冲洗 公称直径(400mm以内) C6-6-52:水冲洗 公称直径(500mm以内) C6-6-53:水冲洗 公称直径(600mm以内) C6-6-54:空气吹扫 公称直径(50mm以内) C6-6-55:空气吹扫 公称直径(100mm以内) C6-6-56:空气吹扫 公称直径(200mm以内) C6-6-57:空气吹扫 公称直径(300mm以内) C6-6-58:空气吹扫 公称直径(400mm以内) C6-6-59:空气吹扫 公称直径(500mm以内) 4.管道标识: 安装已含
030902005 | 选择阀 | 重点 | 1.材质 2.型号、规格 3.连接形式 | 1.安装 C7-3-26:选择阀安装 螺纹连接 公称直径(25mm以内) C7-3-27:选择阀安装 螺纹连接 公称直径(32mm以内) C7-3-28:选择阀安装 螺纹连接 公称直径(40mm以内) C7-3-29:选择阀安装 螺纹连接 公称直径(50mm以内) C7-3-30:选择阀安装 螺纹连接 公称直径(65mm以内) C7-3-31:选择阀安装 螺纹连接 公称直径(80mm以内) C7-3-32:选择阀安装 法兰连接 公称直径(100mm以内) 2.压力试验 C7-3-40:系统组件 水压强度试验 C7-3-41:系统组件 气压严密性试验
030902006 | 气体喷头 |  | 1.材质 2.型号、规格 3.连接形式 | 1.喷头安装 C7-3-21:气体灭火系统安装 喷头安装 公称直径(15mm以内) C7-3-22:气体灭火系统安装 喷头安装 公称直径(20mm以内) C7-3-23:气体灭火系统安装 喷头安装 公称直径(25mm以内) C7-3-24:气体灭火系统安装 喷头安装 公称直径(32mm以内) C7-3-25:气体灭火系统安装 喷头安装 公称直径(40mm以内)
030902007 | 贮存装置 | 重点 | 1.介质、类型 2.型号、规格 3.气体增压设计要求 | 1.贮存装置安装 C7-3-33:贮存装置安装 贮存容器规格(4L) C7-3-34:贮存装置安装 贮存容器规格(40L) C7-3-35:贮存装置安装 贮存容器规格(70L) C7-3-36:贮存装置安装 贮存容器规格(90L) C7-3-37:贮存装置安装 贮存容器规格(155L) C7-3-38:贮存装置安装 贮存容器规格(270L) 2.系统组件安装: 安装已含 3.气体增压: 安装已含
030902008 | 称重检漏装置 |  | 1.型号 2.规格 | 1.安装 C7-3-39:二氧化碳称重检漏装置安装 2.调试: 安装已含
030902009 | 无管网气体灭火装置 | 重点 | 1.类型 2.型号、规格 3.安装部位 4.调试要求 | 1.安装 C7-5-1:无管网型灭火装置安装 单瓶 C7-5-2:无管网型灭火装置安装 双瓶
030903001 | 碳钢管 |  | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 4.无缝钢管镀锌设计要求 5.压力试验、吹扫设计要求 6.管道标识设计要求 | 1.管道安装 C6-1-25:碳钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-26:碳钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-27:碳钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-28:碳钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-29:碳钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-30:碳钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-31:碳钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-32:碳钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-33:碳钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-34:碳钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-35:碳钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-36:碳钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-37:碳钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-38:碳钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-39:碳钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-40:碳钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-41:碳钢管(电弧焊) 公称直径(450mm以内) C6-1-42:碳钢管(电弧焊) 公称直径(500mm以内) C6-1-43:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-44:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-45:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-46:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-47:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-48:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-49:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-50:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-51:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-52:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-53:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-54:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-55:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-56:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-57:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-58:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-59:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(450mm以内) C6-1-60:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(500mm以内) C6-1-382:碳钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-383:碳钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-384:碳钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-385:碳钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-386:碳钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-387:碳钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-388:碳钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-389:碳钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-390:碳钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-391:碳钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-392:碳钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-393:碳钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-394:碳钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-395:碳钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-396:碳钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-397:碳钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-398:碳钢管(电弧焊) 公称直径(450mm以内) C6-1-399:碳钢管(电弧焊) 公称直径(500mm以内) C6-1-400:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-401:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-402:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-403:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-404:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-405:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-406:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-407:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-408:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-409:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-410:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-411:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-412:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-413:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-414:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-415:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-416:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(450mm以内) C6-1-417:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(500mm以内) C6-1-525:碳钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-526:碳钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-527:碳钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-528:碳钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-529:碳钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-530:碳钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-531:碳钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-532:碳钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-533:碳钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-534:碳钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-535:碳钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-536:碳钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-537:碳钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-538:碳钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-539:碳钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-540:碳钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-541:碳钢管(电弧焊) 公称直径(450mm以内) C6-1-542:碳钢管(电弧焊) 公称直径(500mm以内) C6-1-543:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-544:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-545:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-546:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-547:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-548:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-549:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-550:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-551:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-552:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-553:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-554:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-555:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-556:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-557:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-558:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-559:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(450mm以内) C6-1-560:碳钢管(氩电联焊) 公称直径(500mm以内) 2.管件安装 C6-2-13:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-14:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-15:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-16:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-17:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-18:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-19:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-20:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-21:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-22:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-23:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-24:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-25:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-26:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-27:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-28:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-29:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(450mm以内) C6-2-30:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(500mm以内) C6-2-31:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-32:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-33:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-34:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-35:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-36:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-37:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-38:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-39:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-40:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-41:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-42:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-43:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-44:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-45:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-46:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-47:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(450mm以内) C6-2-48:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(500mm以内) C6-2-383:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-384:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-385:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-386:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-387:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-388:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-389:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-390:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-391:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-392:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-393:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-394:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-395:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-396:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-397:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-398:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-399:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(450mm以内) C6-2-400:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(500mm以内) C6-2-401:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-402:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-403:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-404:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-405:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-406:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-407:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-408:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-409:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-410:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-411:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-412:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-413:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-414:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-415:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-416:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-417:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(450mm以内) C6-2-418:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(500mm以内) C6-2-526:高压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-527:高压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-528:高压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-529:高压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-530:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-531:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-532:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-533:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-534:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-535:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-536:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-537:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-538:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-539:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-540:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-541:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-542:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(450mm以内) C6-2-543:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(500mm以内) C6-2-544:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-545:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-546:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-547:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-548:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-549:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-550:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-551:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-552:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-553:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-554:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-555:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-556:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-557:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-558:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-559:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-560:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(450mm以内) C6-2-561:碳钢管件(氩电联焊) 公称直径(500mm以内) 4.压力试验 C6-6-1:低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-10:高压管道液压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-11:高压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-12:高压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-13:高压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-14:高压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-15:高压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-16:低中压管道气压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-17:低中压管道气压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-18:低中压管道气压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-19:低中压管道气压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-2:低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-20:低中压管道气压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-21:低中压管道气压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-3:低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-4:低中压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-5:低中压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-6:低中压管道液压试验 公称直径(600mm以内) C6-6-7:低中压管道液压试验 公称直径(800mm以内) C6-6-8:低中压管道液压试验 公称直径(1000mm以内) C6-6-9:低中压管道液压试验 公称直径(1200mm以内) 5.吹扫 C6-6-47:水冲洗 公称直径(50mm以内) C6-6-48:水冲洗 公称直径(100mm以内) C6-6-49:水冲洗 公称直径(200mm以内) C6-6-50:水冲洗 公称直径(300mm以内) C6-6-51:水冲洗 公称直径(400mm以内) C6-6-52:水冲洗 公称直径(500mm以内) C6-6-53:水冲洗 公称直径(600mm以内) C6-6-54:空气吹扫 公称直径(50mm以内) C6-6-55:空气吹扫 公称直径(100mm以内) C6-6-56:空气吹扫 公称直径(200mm以内) C6-6-57:空气吹扫 公称直径(300mm以内) C6-6-58:空气吹扫 公称直径(400mm以内) C6-6-59:空气吹扫 公称直径(500mm以内) 6.管道标识: 安装已含
030903002 | 不锈钢管 |  | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 4.充氩保护方式、部位 5.压力试验、吹扫设计要求 6.管道标识设计要求 | 1.管道安装 C7-3-10:气体灭火系统安装 无缝钢管(法兰连接) 公称直径(150mm以内) C6-1-113:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-114:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-115:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-116:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-117:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-118:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-119:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-120:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-121:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-122:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-123:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-124:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-125:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-126:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-127:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-128:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-129:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-130:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-131:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-132:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-133:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-134:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-135:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-136:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-137:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-138:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-139:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-140:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-141:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-142:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-143:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-144:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-145:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-146:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-147:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-148:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-149:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-150:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-151:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-418:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-419:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-420:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-421:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-422:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-423:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-424:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-425:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-426:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-427:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-428:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-429:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-430:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-431:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-432:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-433:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-434:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-435:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-436:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-437:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-438:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-439:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-440:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-441:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-442:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-443:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-444:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-445:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-446:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-447:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-448:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-449:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-450:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-451:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-452:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-453:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-454:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-455:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-456:不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-561:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-562:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-563:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-564:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-565:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-566:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-567:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-568:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-569:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-570:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-571:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-572:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-573:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-574:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-575:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-576:不锈钢管(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-1-577:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-1-578:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-1-579:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-1-580:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-1-581:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-1-582:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-1-583:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-1-584:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-1-585:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-1-586:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-1-587:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-1-588:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-1-589:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-1-590:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-1-591:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-1-592:不锈钢管(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) 2.焊口充氩保护 C6-8-10:管外充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-11:管外充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-12:管外充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-13:管外充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-14:管外充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-15:管外充氩保护 公称直径(500mm以内) C6-8-4:管内局部充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-5:管内局部充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-6:管内局部充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-7:管内局部充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-8:管内局部充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-9:管内局部充氩保护 公称直径(500mm以内) 3.压力试验 C6-6-1:低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-10:高压管道液压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-11:高压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-12:高压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-13:高压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-14:高压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-15:高压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-16:低中压管道气压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-17:低中压管道气压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-18:低中压管道气压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-19:低中压管道气压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-2:低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-20:低中压管道气压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-21:低中压管道气压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-3:低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-4:低中压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-5:低中压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-6:低中压管道液压试验 公称直径(600mm以内) C6-6-7:低中压管道液压试验 公称直径(800mm以内) C6-6-8:低中压管道液压试验 公称直径(1000mm以内) C6-6-9:低中压管道液压试验 公称直径(1200mm以内) 4.吹扫 C6-6-47:水冲洗 公称直径(50mm以内) C6-6-48:水冲洗 公称直径(100mm以内) C6-6-49:水冲洗 公称直径(200mm以内) C6-6-50:水冲洗 公称直径(300mm以内) C6-6-51:水冲洗 公称直径(400mm以内) C6-6-52:水冲洗 公称直径(500mm以内) C6-6-53:水冲洗 公称直径(600mm以内) C6-6-54:空气吹扫 公称直径(50mm以内) C6-6-55:空气吹扫 公称直径(100mm以内) C6-6-56:空气吹扫 公称直径(200mm以内) C6-6-57:空气吹扫 公称直径(300mm以内) C6-6-58:空气吹扫 公称直径(400mm以内) C6-6-59:空气吹扫 公称直径(500mm以内) 5.管道标识: 安装已含
030903003 | 铜管 | 重点 | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 4.压力试验、吹扫设计要求 5.管道标识设计要求 | 1.管道安装 C7-3-10:气体灭火系统安装 无缝钢管(法兰连接) 公称直径(150mm以内) C6-1-252:铜管(氧乙炔焊) 管外径(20mm以内) C6-1-253:铜管(氧乙炔焊) 管外径(30mm以内) C6-1-254:铜管(氧乙炔焊) 管外径(40mm以内) C6-1-255:铜管(氧乙炔焊) 管外径(50mm以内) C6-1-256:铜管(氧乙炔焊) 管外径(65mm以内) C6-1-257:铜管(氧乙炔焊) 管外径(75mm以内) C6-1-258:铜管(氧乙炔焊) 管外径(85mm以内) C6-1-259:铜管(氧乙炔焊) 管外径(100mm以内) C6-1-260:铜管(氧乙炔焊) 管外径(120mm以内) C6-1-261:铜管(氧乙炔焊) 管外径(150mm以内) C6-1-262:铜管(氧乙炔焊) 管外径(185mm以内) C6-1-263:铜管(氧乙炔焊) 管外径(200mm以内) C6-1-264:铜管(氧乙炔焊) 管外径(250mm以内) C6-1-265:铜管(氧乙炔焊) 管外径(300mm以内) C6-1-499:铜管(氧乙炔焊) 管外径(20mm以内) C6-1-500:铜管(氧乙炔焊) 管外径(30mm以内) C6-1-501:铜管(氧乙炔焊) 管外径(40mm以内) C6-1-502:铜管(氧乙炔焊) 管外径(50mm以内) C6-1-503:铜管(氧乙炔焊) 管外径(65mm以内) C6-1-504:铜管(氧乙炔焊) 管外径(75mm以内) C6-1-505:铜管(氧乙炔焊) 管外径(85mm以内) C6-1-506:铜管(氧乙炔焊) 管外径(100mm以内) C6-1-507:铜管(氧乙炔焊) 管外径(120mm以内) C6-1-508:铜管(氧乙炔焊) 管外径(150mm以内) C6-1-509:铜管(氧乙炔焊) 管外径(185mm以内) C6-1-510:铜管(氧乙炔焊) 管外径(200mm以内) C6-1-511:铜管(氧乙炔焊) 管外径(250mm以内) C6-1-512:铜管(氧乙炔焊) 管外径(300mm以内) 2.压力试验 C6-6-1:低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-10:高压管道液压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-11:高压管道液压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-12:高压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-13:高压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-14:高压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-15:高压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-16:低中压管道气压试验 公称直径(50mm以内) C6-6-17:低中压管道气压试验 公称直径(100mm以内) C6-6-18:低中压管道气压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-19:低中压管道气压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-2:低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内) C6-6-20:低中压管道气压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-21:低中压管道气压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-3:低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内) C6-6-4:低中压管道液压试验 公称直径(400mm以内) C6-6-5:低中压管道液压试验 公称直径(500mm以内) C6-6-6:低中压管道液压试验 公称直径(600mm以内) C6-6-7:低中压管道液压试验 公称直径(800mm以内) C6-6-8:低中压管道液压试验 公称直径(1000mm以内) C6-6-9:低中压管道液压试验 公称直径(1200mm以内) 3.吹扫 C6-6-47:水冲洗 公称直径(50mm以内) C6-6-48:水冲洗 公称直径(100mm以内) C6-6-49:水冲洗 公称直径(200mm以内) C6-6-50:水冲洗 公称直径(300mm以内) C6-6-51:水冲洗 公称直径(400mm以内) C6-6-52:水冲洗 公称直径(500mm以内) C6-6-53:水冲洗 公称直径(600mm以内) C6-6-54:空气吹扫 公称直径(50mm以内) C6-6-55:空气吹扫 公称直径(100mm以内) C6-6-56:空气吹扫 公称直径(200mm以内) C6-6-57:空气吹扫 公称直径(300mm以内) C6-6-58:空气吹扫 公称直径(400mm以内) C6-6-59:空气吹扫 公称直径(500mm以内) 4.管道标识: 安装已含
030903004 | 不锈钢管管件 |  | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 4.充氩保护方式、部位 | 1.管件安装 C6-2-101:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-102:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-103:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-104:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-105:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-106:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-107:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-108:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-110:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-111:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-112:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-113:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-114:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-115:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-116:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-117:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-118:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-119:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-12:碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-120:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-121:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-122:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-123:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-124:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-125:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-126:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-127:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-128:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-129:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-13:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-130:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-131:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-132:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-133:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-134:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-135:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-136:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-137:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-138:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-139:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-14:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-15:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-16:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-17:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-18:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-19:碳钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-562:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-563:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-564:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-565:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-566:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-567:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-568:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-569:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-570:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-571:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-572:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-573:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-574:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-575:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-576:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-577:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-578:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-579:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-580:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-581:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-582:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-583:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-584:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-585:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-586:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-587:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-588:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-589:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-590:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-591:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-592:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-593:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-419:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-420:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-421:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-422:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-423:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-424:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-425:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-426:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-427:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-428:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-429:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-430:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-431:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-432:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-433:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-434:不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-435:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-436:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-437:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-438:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-439:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-440:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-441:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-442:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-443:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-444:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-445:不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-446:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(15mm以内) C6-2-447:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-448:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(25mm以内) C6-2-449:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(32mm以内) C6-2-450:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-451:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(50mm以内) C6-2-452:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(65mm以内) C6-2-453:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(80mm以内) C6-2-454:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(100mm以内) C6-2-455:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(125mm以内) C6-2-456:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(150mm以内) C6-2-457:不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径(200mm以内) C7-3-13:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) C7-3-14:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(20mm以内) C7-3-15:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) C7-3-16:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) C7-3-17:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(40mm以内) C7-3-18:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) C7-3-19:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(70mm以内) C7-3-20:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) 2.管件焊口充氩保护 C6-8-10:管外充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-11:管外充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-12:管外充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-13:管外充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-14:管外充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-15:管外充氩保护 公称直径(500mm以内) C6-8-4:管内局部充氩保护 公称直径(50mm以内) C6-8-5:管内局部充氩保护 公称直径(100mm以内) C6-8-6:管内局部充氩保护 公称直径(200mm以内) C6-8-7:管内局部充氩保护 公称直径(300mm以内) C6-8-8:管内局部充氩保护 公称直径(400mm以内) C6-8-9:管内局部充氩保护 公称直径(500mm以内)
030903005 | 铜管管件 |  | 1.材质、压力等级 2.规格 3.焊接方法 | 1.管件安装 C6-2-253:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(20mm以内) C6-2-254:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(30mm以内) C6-2-255:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(40mm以内) C6-2-256:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(50mm以内) C6-2-257:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(65mm以内) C6-2-258:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(75mm以内) C6-2-259:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(85mm以内) C6-2-260:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(100mm以内) C6-2-261:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(120mm以内) C6-2-262:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(150mm以内) C6-2-263:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(185mm以内) C6-2-264:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(200mm以内) C6-2-265:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(250mm以内) C6-2-266:铜管件(氧乙炔焊) 管外径(300mm以内) C6-2-267:铜板卷管件(氧乙炔焊) 管外径(155mm以内) C6-2-268:铜板卷管件(氧乙炔焊) 管外径(205mm以内) C6-2-269:铜板卷管件(氧乙炔焊) 管外径(255mm以内) C6-2-270:铜板卷管件(氧乙炔焊) 管外径(305mm以内) C6-2-271:铜板卷管件(氧乙炔焊) 管外径(355mm以内) C6-2-272:铜板卷管件(氧乙炔焊) 管外径(405mm以内) C6-2-273:铜板卷管件(氧乙炔焊) 管外径(505mm以内) C6-2-500:铜管件(氧乙炔焊) 公称直径(20mm以内) C6-2-501:铜管件(氧乙炔焊) 公称直径(30mm以内) C6-2-502:铜管件(氧乙炔焊) 公称直径(40mm以内) C6-2-51:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-510:铜管件(氧乙炔焊) 公称直径(185mm以内) C6-2-511:铜管件(氧乙炔焊) 公称直径(200mm以内) C6-2-512:铜管件(氧乙炔焊) 公称直径(250mm以内) C6-2-513:铜管件(氧乙炔焊) 公称直径(300mm以内) C6-2-52:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(350mm以内) C6-2-53:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(400mm以内) C6-2-54:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(450mm以内) C6-2-55:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(500mm以内) C6-2-56:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(600mm以内) C6-2-57:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(700mm以内) C6-2-58:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(800mm以内) C6-2-59:碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(900mm以内) C7-3-13:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) C7-3-14:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(20mm以内) C7-3-15:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) C7-3-16:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) C7-3-17:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(40mm以内) C7-3-18:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) C7-3-19:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(70mm以内) C7-3-20:气体灭火系统安装 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(80mm以内)
030903006 | 泡沫发生器 |  | 1.类型 2.型号、规格 3.二次灌浆材料 | 1.安装 C7-4-1:泡沫发生器安装 水轮机式 PFS3 C7-4-2:泡沫发生器安装 水轮机式 PF4PFS4 C7-4-3:泡沫发生器安装 水轮机式 PFS10 C7-4-4:泡沫发生器安装 电动机式 PF20 C7-4-5:泡沫发生器安装 电动机式 BGP-200 2.调试: 安装已含 3.二次灌浆 C1-13-127:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.03m3以内) C1-13-128:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.05m3以内) C1-13-129:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.1m3以内) C1-13-130:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.3m3以内) C1-13-131:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(>0.30 m3以内) C1-13-132:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.03m3以内) C1-13-133:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.05m3以内) C1-13-134:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.1m3以内) C1-13-135:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.3m3以内) C1-13-136:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(>0.3m3以内)
030903007 | 泡沫比例混合器 |  | 1.类型 2.型号、规格 3.二次灌浆材料 | 1.安装 C7-4-10:平衡压力式比例混合器安装 型号 PHP20 C7-4-11:平衡压力式比例混合器安装 型号 PHP40 C7-4-12:平衡压力式比例混合器安装 型号 PHP80 C7-4-13:环泵式负压比例混合器安装 型号 PH32 C7-4-14:环泵式负压比例混合器安装 型号 PH48 C7-4-15:环泵式负压比例混合器安装 型号 PH64 C7-4-16:管线式负压比例混合器安装 型号 PHF C7-4-6:压力储罐式泡沫比例混合器安装 型号 PHY32／30 C7-4-7:压力储罐式泡沫比例混合器安装 型号 PHY48／55 C7-4-8:压力储罐式泡沫比例混合器安装 型号 PHY64／76 C7-4-9:压力储罐式泡沫比例混合器安装 型号 PHY72／110 2.调试.: 安装已含 3.二次灌浆 C1-13-127:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.03m3以内) C1-13-128:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.05m3以内) C1-13-129:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.1m3以内) C1-13-130:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.3m3以内) C1-13-131:地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(>0.30 m3以内) C1-13-132:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.03m3以内) C1-13-133:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.05m3以内) C1-13-134:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.1m3以内) C1-13-135:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(0.3m3以内) C1-13-136:设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(>0.3m3以内)
030903008 | 泡沫液贮罐 |  | 1.质量/容量 2.型号、规格 3.二次灌浆材料 | 1.安装: 待补
030904001 | 点型探测器 | 重点 | 1.名称 2.规格 3.线制 4.类型 | 1.底座安装 C7-1-10:点型探测器安装 总线制 可燃气体 2.探头安装: 安装已含 3.校接线: 安装已含 4.编码: 安装已含 5.探测器调试: 安装已含
030904002 | 线型探测器 |  | 1.名称 2.规格 3.安装方式 | 1.探测器安装 C7-1-11:线型探测器安装 3.报警终端安装 C7-1-15:报警接口安装 4.校接线: 安装已含
030904003 | 按钮 | 重点 | 1.名称 2.规格 | 1.安装 C7-1-12:按钮安装 2.校接线: 安装已含 3.编码: 安装已含 4.调试: 安装已含
030904004 | 消防警铃 |  | 1.名称 2.规格 | 1.安装 C7-1-52:报警装置安装 警铃安装 2.校接线: 安装已含 3.编码: 安装已含 4.调试: 安装已含
030904005 | 声光报警器 | 重点 | 1.名称 2.规格 | 1.安装 C7-1-51:报警装置安装 声光报警安装 2.校接线: 安装已含 3.编码: 安装已含 4.调试: 安装已含
030904006 | 消防报警电话插孔(电话) | 重点 | 1.名称 2.规格 3.安装方式 | 1.安装 C7-1-65:通讯分机安装 C7-1-66:通讯插孔安装 2.校接线: 安装已含 3.编码: 安装已含 4.调试 C7-6-9:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔
030904007 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称 2.功率 3.安装方式 | 1.安装 C7-1-60:火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 C7-1-61:火灾事故广播安装 壁挂式音箱 2.校接线: 安装已含 3.编码: 安装已含 4.调试 C7-6-9:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔
030904008 | 模块(模块箱) | 重点 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.输出形式 | 1.安装 C7-1-13:控制模块(接口)安装 单输出 C7-1-14:控制模块(接口)安装 多输出 2.校接线: 安装已含 3.编码: 安装已含 4.调试: 安装已含
030904009 | 区域报警控制箱 | 重点 | 1.多线制 2.总线制 3.安装方式 4.控制点数量 5.显示器类型 | 1.本体安装 C7-1-17:报警控制器安装 多线制(壁挂式) 32点以下 C7-1-18:报警控制器安装 多线制(壁挂式) 64点以下 C7-1-19:报警控制器安装 多线制(落地式) 32点以下 C7-1-20:报警控制器安装 多线制(落地式) 64点以下 C7-1-21:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下 C7-1-22:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下 C7-1-23:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 1000点以下 C7-1-24:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 1000点以上 C7-1-25:报警控制器安装 总线制(落地式) 200点以下 C7-1-26:报警控制器安装 总线制(落地式) 500点以下 C7-1-27:报警控制器安装 总线制(落地式) 1000点以下 C7-1-28:报警控制器安装 总线制(落地式) 1000点以上 2.校接线、摇测绝缘电阻: 安装已含 3.排线、绑扎、导线标识: 安装已含 4.显示器安装: 安装已含 5.调试: 安装已含
030904010 | 联动控制箱 |  | 1.多线制 2.总线制 3.安装方式 4.控制点数量 5.显示器类型 | 1.本体安装 C7-1-29:联动控制器安装 多线制(壁挂式) 100点以下 C7-1-30:联动控制器安装 多线制(壁挂式) 100点以上 C7-1-31:联动控制器安装 多线制(落地式) 100点以下 C7-1-32:联动控制器安装 多线制(落地式) 100点以上 C7-1-33:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100点以下 C7-1-34:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下 C7-1-35:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下 C7-1-36:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以上 C7-1-37:联动控制器安装 总线制(落地式) 100点以下 C7-1-38:联动控制器安装 总线制(落地式) 200点以下 C7-1-39:联动控制器安装 总线制(落地式) 500点以下 C7-1-40:联动控制器安装 总线制(落地式) 500点以上 2.校接线、摇测绝缘电阻: 安装已含 3.排线、绑扎、导线标识: 安装已含 4.显示器安装: 安装已含 5.调试: 安装已含
030904011 | 远程控制箱 (柜) |  | 1.规格 2.控制回路 | 1.本体安装 C7-1-53:远程控制器安装 3路以下 C7-1-54:远程控制器安装 5路以下 2.校接线、摇测绝缘电阻: 安装已含 3.排线、绑扎、导线标识: 安装已含 4.显示器安装: 安装已含 5.调试: 安装已含
030904012 | 火灾报警系统控制主机 | 重点 | 1.规格、线制 2.控制回路 3.安装方式 | 1.安装 C7-1-17:报警控制器安装 多线制(壁挂式) 32点以下 C7-1-18:报警控制器安装 多线制(壁挂式) 64点以下 C7-1-19:报警控制器安装 多线制(落地式) 32点以下 C7-1-20:报警控制器安装 多线制(落地式) 64点以下 C7-1-21:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下 C7-1-22:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下 C7-1-23:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 1000点以下 C7-1-24:报警控制器安装 总线制(壁挂式) 1000点以上 C7-1-25:报警控制器安装 总线制(落地式) 200点以下 C7-1-26:报警控制器安装 总线制(落地式) 500点以下 C7-1-27:报警控制器安装 总线制(落地式) 1000点以下 C7-1-28:报警控制器安装 总线制(落地式) 1000点以上 2.校接线: 安装已含 3.调试: 安装已含
030904013 | 联动控制主机 |  | 1.规格、线制 2.控制回路 3.安装方式 | 1.安装 C7-1-29:联动控制器安装 多线制(壁挂式) 100点以下 C7-1-30:联动控制器安装 多线制(壁挂式) 100点以上 C7-1-31:联动控制器安装 多线制(落地式) 100点以下 C7-1-32:联动控制器安装 多线制(落地式) 100点以上 C7-1-33:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100点以下 C7-1-34:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下 C7-1-35:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下 C7-1-36:联动控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以上 C7-1-37:联动控制器安装 总线制(落地式) 100点以下 C7-1-38:联动控制器安装 总线制(落地式) 200点以下 C7-1-39:联动控制器安装 总线制(落地式) 500点以下 C7-1-40:联动控制器安装 总线制(落地式) 500点以上 2.校接线: 安装已含 3.调试: 安装已含
030904014 | 消防广播及对讲电话主机 (柜) | 重点 | 1.规格、线制 2.控制回路 3.安装方式 | 1.安装 C7-1-55:火灾事故广播安装 125Ｗ功放 C7-1-56:火灾事故广播安装 250Ｗ功放 C7-1-57:火灾事故广播安装 录音机 C7-1-58:火灾事故广播安装 广播分配器 C7-1-59:火灾事故广播安装 消防广播控制柜 C7-1-62:电话交换机安装 20门 C7-1-63:电话交换机安装 40门 C7-1-64:电话交换机安装 60门 2.校接线: 安装已含 3.调试: 安装已含
030904015 | 火灾报警控制微机(CRT) |  | 1.规格 2.安装方式 | 1.安装: 待补
030904016 | 备用电源及电池主机(柜) | 重点 | 1.名称 2.容量 3.安装方式 | 1.安装 C7-1-67:消防报警备用电源安装 2.调试: 安装已含
030904017 | 报警联动一体机 |  | 1.规格、线制 2.控制回路 3.安装方式 | 1.安装 C7-1-41:报警联动一体机安装 壁挂式 500点以下 C7-1-42:报警联动一体机安装 壁挂式 1000点以下 C7-1-43:报警联动一体机安装 壁挂式 2000点以下 C7-1-44:报警联动一体机安装 壁挂式 2000点以上 C7-1-45:报警联动一体机安装 落地式 500点以下 C7-1-46:报警联动一体机安装 落地式 1000点以下 C7-1-47:报警联动一体机安装 落地式 2000点以下 C7-1-48:报警联动一体机安装 落地式 2000点以上 2.校接线: 安装已含 3.调试: 安装已含
030905001 | 自动报警系统调试 | 重点 | 1.点数 2.线制 | 1.系统调试 C7-6-1:自动报警系统装置调试 128点以下 C7-6-2:自动报警系统装置调试 256点以下 C7-6-3:自动报警系统装置调试 500点以下 C7-6-4:自动报警系统装置调试 1000点以下 C7-6-5:自动报警系统装置调试 2000点以下
030905002 | 水灭火控制装置调试 | 重点 | 1.系统形式 | 1.调试 C7-6-6:水灭火系统控制装置调试 200点以下 C7-6-7:水灭火系统控制装置调试 500点以下 C7-6-8:水灭火系统控制装置调试 500点以上
030905003 | 防火控制装置调试 |  | 1.名称 2.类型 | 1.调试 C7-6-11:电动防火门 C7-6-12:防火卷帘门 C7-6-13:正压送风阀、排烟阀、防火阀
030905004 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1.试验容器规格 2.气体试喷 | 1.模拟喷气试验 C7-6-14:气体灭火系统装置调试 试验容器规格(4L) C7-6-15:气体灭火系统装置调试 试验容器规格(40L) C7-6-16:气体灭火系统装置调试 试验容器规格(70L) C7-6-17:气体灭火系统装置调试 试验容器规格(90L) C7-6-18:气体灭火系统装置调试 试验容器规格(155L) C7-6-19:气体灭火系统装置调试 试验容器规格(270L) 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验: 安装已含 3.气体试喷: 安装已含